{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,1],[1,3,1,4],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[5,0,12,0],[5,1,12,1],[5,5,12,5],[13,2,13,4],[14,2,14,4],[15,2,15,4],[16,2,16,4],[17,2,17,4],[18,0,18,5],[19,0,19,4]]}
["膀胱镜市场竞价需求应答表"]
["响应产品名称：",null,"响应产品生产厂家：","规格型号：",null,"是否进口："]
["评分因素及分值","评分标准","首次报价（单价/元）","最终报价（单价/元）",null,"竞价最终报价得分"]
["报价\n30分","满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100"]
["评分因素及分值","评分标准","竞价需求明细","实际响应明细","响应/偏离","竞价需求响应得分"]
["市场竞价需求\n34分","完全符合“▲”条款得18分每偏离一项扣6分，如偏离≥3项的，此项得0分。\n\n完全符合非“▲”条款得16分；每偏离1项扣4分，如偏离≥4项的，此项得0分\n\n带“*”条款为实质性需求，不得偏离","1.镜体外径：Ø4mm；"]
[null,null,"2.镜体工作长度≥302mm；"]
[null,null,"3.视向角： 30°；"]
[null,null,"4.插入鞘套规格为：21Fr；"]
[null,null,"▲5.视场中心角分辨力≥2.4 C/（°）；"]
[null,null,"▲6.有效景深≥5-100mm；"]
[null,null,"▲7.单位相对畸变 VU-z≤10%。"]
[null,null,"*8.配置清单（包括但不限于）：\n   内窥镜 30° Ф4×302mm   1支\n   鞘套及闭孔器 21Fr×230mm 1套\n   操作器       双通道Ф3.5 1支\n   连接桥       单通道Ф3.5 1支\n   软性活检钳   7Fr×370mm  1把\n   软性锯齿钳   7Fr×370mm  1把\n   软性异物钳   7Fr×370mm  2把\n   光缆         7Fr×370mm  1条\n   整机质保≥5年\n\n\n",null,"响应"]
["评分因素及分值","评分标准","类似业绩明细",null,null,"类似项目业绩得分"]
["类似项目业绩\n4分","自2021年1月1日至投标截止日前响应供应商完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分4分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。"]
["评分因素及分值","评分标准","实际售后服务方案",null,null,"竞价售后服务得分"]
["售后服务方案\n32分","售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。"]
["供应商授权人：","联系方式：","供应商名称：",null,null,"市场竞价综合得分："]
["采购小组成员"]
["业务需求采购代表签字：",{"$nulls":4},"招标办代表签字："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}